## Analyseresultaten
Analysis | Unit | 14135850-001 | 14135850-002 | 14135850-003 | 14137094-001 | 14137094-002 | 14137094-003 | 14137094-004 | 14137094-005 | 14137094-006 | 14137094-007 | 14137094-008 | 14137094-009 | 14137094-010 | 14137094-011 | 14137094-012 | 14137171-001 | 14137171-002 | 14137171-003 | 14137171-004 | 14137171-005 | 14137171-006 | 14137171-007
Projectcode |  | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120
Projectnaam |  | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht
Monsteromschrijving |  | CW1_EFF-1-1 | CW1MF09-1-2 | CW1MF10-1-2 | CW1MF06-1-1 | INF-1-1 | CW1MF01-1-2 | CW1MF02-1-2 | CW1MF05-1-1 | CW2MF05-1-2 | CW2MF06-1-1 | CW2_EFF-1-1 | CW2MF01-1-1 | CW2MF02-1-1 | CW2MF09-1-1 | CW2MF10-1-1 | CW3_EFF-1-1 | CW3MF01-1-1 | CW3MF02-1-1 | CW3MF05-1-1 | CW3MF06-1-1 | CW3MF09-1-1 | CW3MF10-1-1
Rapport status |  | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd
Validatie status |  | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd
Rapport Datum |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19
Start Datum |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14
DOC | mg/l | 17 | 28 | 12 | 23 | 14 | 17 | 12 | 32 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 22 | 12 | 24 | 31 | 12 | 4,5 | 11 | 39 | 10
TOC | mg/l | 17 | 20 | 12 | 18 | 15 | 18 | 12 | 32 | 13 | 13 | 13 | 16 | 12 | 23 | 12 | 26 | 38 | 12 | 6,1 | 9,5 | 39 | 11
METALEN
Ijzer (2+) | mg/l | 5,3 | 16 | 4,8 | 17 | 0,3 | 18 | 1,5 | 4,6 | 5,9 | 4,9 |  | 15 | 1,2 | 15 | 3,6 | 7,6 | 22 | 1,4 | 4,3 | 1,8 | 24 | 2,1
Mangaan (II) | mg/l | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 0,9 | 4,3 | 1,4 | 5,1 | 3,1 | 2,8 |  | 5,3 | 1,2 | 4,4 | 2,8 | 4,2 | 5,0 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 5,8 | 2,7
ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal) | µg/l | 12 | 17 | 26 | 20 | 26 | 18 | 23 | 3,7 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 16 | 24 | 23 | 16 | 25 | <2,0 | 24 | 5,2 | 24
sulfide (vrij) | mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
fosfor (totaal) | mgP/l | 0,93 | 2,4 | 0,94 | 1,7 | 0,78 | 2,7 | 0,83 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 0,84 | 2,4 | 0,88 | 2,6 | 0,77 | 0,98 | 2,9 | 0,93 | 0,65 | 1,0 | 3,0 | 0,90
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen | µg/l | 150 | 110 | 650 | 310 | 690 | 320 | 510 | 2,6 | 880 | 770 | 680 | 440 | 740 | 130 | 730 | 510 | 120 | 850 | 1,1 | 570 | 6,6 | 630
tolueen | µg/l | 21 | 2,1 | 88 | 18 | 190 | 19 | 120 | 0,60 | 140 | 110 | 63 | 30 | 140 | 3,1 | 100 | 13 | 2,3 | 120 | <0,2 | 31 | <1,0 | 18
ethylbenzeen | µg/l | 110 | 44 | 380 | 28 | 910 | 18 | 600 | 1,6 | 620 | 530 | 370 | 33 | 640 | 5,7 | 490 | 260 | 2,0 | 620 | 0,93 | 350 | 2,3 | 370
o-xyleen | µg/l | 43 | 31 | 150 | 14 | 330 | 11 | 230 | 0,75 | 230 | 190 | 150 | 20 | 230 | 2,0 | 190 | 90 | 1,3 | 250 | 0,43 | 150 | <1,0 | 140
p- en m-xyleen | µg/l | 35 | 14 | 130 | 6,3 | 590 | 4,3 | 310 | 0,73 | 260 | 290 | 200 | 14 | 380 | 2,9 | 290 | 76 | <2,0 | 290 | 0,47 | 150 | <2,0 | 120
xylenen (0.7 factor) | µg/l | 78 | 45 | 280 | 20,3 | 920 | 15,3 | 540 | 1,48 | 490 | 480 | 350 | 34 | 610 | 4,9 | 480 | 166 | 2,7 | 540 | 0,9 | 300 | 2,1 | 260
totaal BTEX (0.7 factor) | µg/l | 359 | 201,1 | 1398 | 376,3 | 2710 | 372,3 | 1770 | 6,28 | 2130 | 1890 | 1463 | 537 | 2130 | 143,7 | 1800 | 949 | 127 | 2130 | 3,07 | 1251 | 11,7 | 1278
naftaleen | µg/l | 410 | 2,5 | 2000 | 5,6 | 5600 | 4,0 | 3600 | 18 | 3000 | 2600 | 1400 | 2,1 | 3800 | 20 | 2500 | 1100 | 6,1 | 3500 | 5,0 | 2000 | 18 | 2100
FENOLEN
fenol | µg/l | 5,2 | 2,6 | 14 | 11 | 5,5 | 18 | 8,2 | <0,5 | 18 | 14 | 21 | 35 | 7,5 | 6,3 | 12 | 87 | 9,8 | 7,6 | <0,5 | 6,8 | <0,5 | 8,4
m-cresol | µg/l | 0,25 | <0,1 | 0,97 | 0,11 | 0,68 | 0,25 | 0,89 | 0,11 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,15 | 0,87 | <2,0 | 0,23 | 0,70 | <0,1 | 0,40 | 0,20 | 0,41
o-cresol | µg/l | 0,43 | 0,44 | 1,5 | 1,6 | 0,90 | 0,91 | 1,6 | 0,11 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,23 | 1,3 | <2,0 | 0,37 | 1,4 | <0,1 | 0,80 | 0,15 | 0,88
p-cresol | µg/l | 0,42 | <0,1 | 0,74 | 0,19 | 0,81 | 0,60 | 0,43 | <0,1 | 1,2 | 0,74 | 1,3 | 1,0 | 0,91 | 0,21 | 0,52 | 230 | 0,25 | 0,46 | <0,1 | 0,15 | 0,17 | <0,1
som cresolen | µg/l | 1,1 | 0,44 | 3,2 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | <0,30 | 3,6 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 0,59 | 2,7 | 230 | 0,85 | 2,6 | <0,30 | 1,4 | 0,52 | 1,3
2-ethylfenol | µg/l | 1,0 | 1,4 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 0,82 | 4,6 | <0,1 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 1,8 | 4,0 | 0,17 | 5,3 | 2,8 | 0,22 | 3,8 | <0,1 | 2,6 | <0,1 | 3,9
3-ethylfenol | µg/l | 2,0 | 0,69 | 3,6 | 0,24 | 2,0 | 0,36 | 4,0 | <0,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 1,7 | 3,6 | 0,16 | 3,8 | <3,0 | 0,19 | 2,9 | <0,1 | 1,8 | <0,1 | 2,2
2,4-dimethylfenol | µg/l | 1,1 | 0,62 | 8,8 | 1,3 | 6,4 | 1,5 | 12 | <0,1 | 7,6 | 8,0 | 7,7 | 3,2 | 11 | 0,18 | 7,7 | 4,4 | 0,32 | 10 | <0,1 | 6,8 | <0,1 | 9,2
2,5-dimethylfenol | µg/l | 0,45 | 0,79 | 2,6 | 0,75 | 1,5 | 0,67 | 2,8 | <0,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 0,11 | 2,4 | <3,0 | 0,18 | 2,5 | <0,1 | 1,7 | <0,1 | 2,4
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol | µg/l | 3,0 | 2,1 | 14 | 2,2 | 11 | 3,3 | 19 | <0,3 | 16 | 15 | 14 | 6,5 | 18 | 0,61 | 15 | <10 | 0,92 | 16 | <0,3 | 11 | <0,3 | 14
2,6-dimethylfenol | µg/l | 0,31 | 0,24 | 1,7 | 0,42 | 1,1 | 0,47 | 1,9 | <0,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,82 | 1,7 | 0,10 | 1,6 | <3,0 | 0,15 | 1,7 | <0,1 | 1,2 | <0,1 | 1,5
3,4-dimethylfenol | µg/l | 0,58 | 0,60 | 3,2 | 0,27 | 1,9 | 0,71 | 3,8 | <0,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 1,6 | 3,4 | 0,11 | 3,0 | <2,0 | 0,18 | 3,3 | <0,1 | 2,2 | <0,1 | 3,0
som C2-alkylfenolen | µg/l | 8,4 | 6,4 | 38 | 6,4 | 26 | 7,8 | 48 | <0,90 | 39 | 38 | 37 | 17 | 44 | 1,4 | 39 | <21 | 2,2 | 40 | <0,90 | 27 | <0,90 | 36
2,3,5-trimethylfenol | µg/l | 0,95 | 0,62 | 6,1 | 0,59 | 4,8 | 0,70 | 7,6 | <0,1 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 1,6 | 7,5 | <0,1 | 5,8 | 3,1 | 0,11 | 7,3 | <0,1 | 5,0 | <0,1 | 7,0
3,4,5-trimethylfenol | µg/l | <0,2 | <0,2 | <0,67 | <0,2 | <0,53 | <0,2 | <0,80 | <0,2 | <0,51 | <0,49 | <0,42 | <0,2 | <0,54 | <0,2 | <0,61 | <2,0 | <0,2 | <0,54 | <0,2 | <0,36 | <0,2 | <0,54
2-isopropylfenol | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,21 | <0,1 | <0,20 | <0,1 | <0,31 | <0,1 | <0,25 | <0,22 | <0,24 | <0,1 | <0,26 | <0,1 | <0,23 | <2,0 | <0,1 | <0,26 | <0,1 | <0,19 | <0,1 | <0,25
som C3-alkylfenolen | µg/l | 0,95 | 0,62 | 6,1 | 0,59 | 4,8 | 0,70 | 7,6 | <0,40 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 1,6 | 7,5 | <0,40 | 5,8 | <4,1 | <0,40 | 7,3 | <0,40 | 5,0 | <0,40 | 7,0
thymol | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,17 | <0,1 | <0,20 | <0,1 | <0,22 | <0,1 | <0,16 | <0,16 | <0,14 | <0,1 | <0,21 | <0,1 | <0,17 | <2,0 | <0,1 | <0,22 | <0,1 | <0,14 | <0,1 | <0,19
p-(tert)butylfenol | µg/l | 0,24 | 0,27 | 3,0 | 0,22 | 1,6 | <0,2 | 2,6 | <0,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | <0,2 | 2,3 | <0,2 | 1,7 | 7,8 | <0,2 | 2,4 | <0,2 | 1,6 | <0,2 | 2,3
som C4-alkylfenolen | µg/l | <0,30 | <0,30 | 3,0 | <0,30 | 1,6 | <0,30 | 2,6 | <0,30 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | <0,30 | 2,3 | <0,30 | 1,7 | 7,8 | <0,30 | 2,4 | <0,30 | 1,6 | <0,30 | 2,3
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen | µg/l | 160 | <0,02 | 730 | 2,2 | 4900 | 3,0 | 1700 | 9,1 | 1100 | 520 | 510 | 1,2 | 1400 | 9,8 | 980 | 360 | 4,3 | 1400 | 4,7 | 900 | 8,3 | 890
acenaftyleen | µg/l | 1,6 | <0,1 | <40 | <0,1 | 1900 | <0,1 | 83 | 0,31 | <40 | <40 | <40 | <0,1 | 67 | 0,41 | 42 | <20 | <0,1 | 68 | <0,1 | 47 | 0,41 | 42
acenafteen | µg/l | 6,1 | <0,1 | <40 | <0,1 | 2400 | 0,10 | 75 | 0,17 | <40 | <40 | <40 | <0,1 | 60 | 0,21 | <40 | <20 | <0,1 | 57 | <0,1 | <40 | 0,21 | <40
fluoreen | µg/l | 1,3 | <0,05 | 4,3 | <0,05 | 2600 | <0,05 | 32 | <0,05 | <20 | <20 | 1,6 | <0,05 | 26 | 0,08 | <20 | 2,5 | <0,05 | 23 | <0,05 | <20 | 0,07 | <20
fenantreen | µg/l | 0,73 | 0,02 | 0,30 | <0,01 | 5100 | 0,04 | 21 | 0,04 | 1,4 | 3,0 | 0,13 | 0,02 | 16 | 0,04 | 1,8 | 0,37 | <0,01 | 13 | <0,01 | 7,3 | 0,04 | 2,0
antraceen | µg/l | 0,08 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | 2300 | <0,01 | 4,3 | <0,01 | 0,14 | 0,41 | 0,02 | <0,01 | 3,5 | <0,01 | 0,15 | 0,03 | <0,01 | 2,7 | <0,01 | 1,4 | <0,01 | 0,16
fluoranteen | µg/l | 0,04 | 0,01 | 0,04 | <0,01 | 2200 | 0,01 | 0,70 | <0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,54 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | <0,01 | 0,38 | <0,01 | 0,06 | <0,01 | 0,05
pyreen | µg/l | 0,03 | <0,02 | 0,03 | <0,02 | 2800 | <0,02 | 0,55 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,44 | <0,02 | 0,04 | <0,02 | <0,02 | 0,28 | <0,02 | 0,03 | <0,02 | 0,02
benzo(a)antraceen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1100 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
chryseen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 960 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
benzo(b)fluoranteen | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 710 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
benzo(k)fluoranteen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 310 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
benzo(a)pyreen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1000 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
dibenz(a,h)antraceen | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 87 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
benzo(ghi)peryleen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 350 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
indeno(1,2,3-cd)pyreen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 430 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
pak-totaal (16 van EPA) | µg/l | 170 | <0,42 | 730 | 2,2 | 29000 | 3,2 | 1900 | 9,6 | 1100 | 520 | 510 | 1,2 | 1600 | 11 | 1000 | 360 | 4,3 | 1600 | 4,7 | 950 | 9,0 | 930
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) | µg/l | 160,892 | 0,093 | 730,412 | 2,263 | 18650 | 3,099 | 1726,042 | 9,196 | 1101,612 | 523,492 | 510,232 | 1,279 | 1420,082 | 9,899 | 982,062 | 360,462 | 4,363 | 1416,122 | 4,763 | 908,802 | 8,396 | 892,252
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 | µg/l | 430 | <25 | 3100 | <25 | 8600 | <25 | 5900 | 30 | 4200 | 3400 | 2000 | <25 | 5700 | 35 | 3400 | 1600 | <25 | 5000 | <25 | 3000 | <25 | 3100
fractie C12-C22 | µg/l | 50 | <25 | 410 | <25 | 4600 | <25 | 1900 | <25 | 720 | 910 | 220 | <25 | 1900 | <25 | 810 | 240 | <25 | 1300 | <25 | 750 | <25 | 600
fractie C22-C30 | µg/l | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
fractie C30-C40 | µg/l | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
totaal olie C10 - C40 | µg/l | 480 | <50 | 3500 | <50 | 13000 | <50 | 7800 | <50 | 4900 | 4300 | 2200 | <50 | 7600 | <50 | 4200 | 1800 | <50 | 6300 | <50 | 3700 | <50 | 3700
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride | mg/l | 44 | 47 | 67 | 63 | 65 | 61 | 65 | 13 | 65 | 64 | 62 | 62 | 65 | 53 | 65 | 61 | 59 | 65 | 56 | 66 | 16 | 65
nitriet | mg/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3
nitriet-N | mgN/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
nitraat | mg/l | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75
nitraat-N | mgN/l | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17
sulfaat | mg/l | 36 | <5 | 39 | <5 | 73 | <5 | 59 | <5 | 33 | 38 | 37 | 6,4 | 58 | <5 | 45 | 42 | <5 | 49 | 240 | 52 | <5 | 47

## Watermonstergegevens
Werknummer | Project | Meetpunt | Filternummer | Monsternummer | Datum | Tijd | Grondwaterstand | Referentieniveau | Voorpompvolume | Opbrengst | Drijflaag | Bovenkant Drijflaag | Zaklaag | Bovenkant Zaklaag | Kleur 1 | Kleur 2 | Geur | Geursterkte | PID | Helderheid | EGV minuut 1 | EGV minuut 2 | EGV minuut 3 | EGV1 | EGV2 | EGV3 | PH | Redox | Voorpompdebiet | Voorpomptijd | Temperatuur | Zuurstof | Zuurstof eenheid | Luchtdruk | Troebelheid | Opmerking
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF12 | 1 | CW1MF12-1-2 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T10:55:33 | 0 | maaiveld | 2 | slecht |  |  |  |  | licht |  |  | geen |  | goed | [5 empty] | 740 | 6.9 | -133 | 0.1 |  | 23 | 0.43 | mg/l |  | 12
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF11 | 1 | CW1MF11-1-2 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T11:02:35 | 0 | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  |  | geen |  | goed | [5 empty] | 925 | 6.9 | -116 | 0.1 |  | 23 | 1.04 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF10 | 1 | CW1MF10-1-2 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T11:05:47 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  |  | geen |  | goed | [5 empty] | 985 | 7.01 | -132.5 | 0.2 |  | 22.8 | 0.4 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF09 | 1 | CW1MF09-1-2 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T13:29:41 |  | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  |  |  |  | goed | [5 empty] | 1210 | 7.19 | -138 | 0.1 |  | 22.9 | 1.08 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1_EFF | 1 | CW1_EFF-1-1 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T11:43:58 | 0 | maaiveld | 7 | goed |  |  |  |  | licht |  |  | geen |  | goed | [5 empty] | 785 | 7 | -83 | 0.1 |  | 23 | 4.02 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF08 | 1 | CW1MF08-1-1 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T13:38:14 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  |  | geen |  | goed | [5 empty] | 830 | 6.89 | -122 | 0.2 |  | 22.8 | 0.32 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF07 | 1 | CW1MF07-1-1 | 2024-08-12T00:00:00 | 1899-12-30T13:44:22 | 0 | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  |  | geen |  | goed | [5 empty] | 981 | 6.68 | -79 | 0.1 |  | 23.1 | 5.16 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF02 | 1 | CW1MF02-1-2 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T09:31:24 |  | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 1118 | 7.1 | -192 | 0.2 |  | 23.1 | 0.26 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF01 | 1 | CW1MF01-1-2 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T09:41:30 | 0 | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 1060 | 6.8 | -166 | 0.1 |  | 24.5 | 0.46 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF05 | 1 | CW2MF05-1-2 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T08:58:18 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 869 | 7.12 | -183.2 | 0.2 |  | 23.4 | 0.5 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF06 | 1 | CW2MF06-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T09:26:00 | 0 | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 1150 | 6.92 | -132 | 0.1 |  | 24.1 | 0.23 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | INF | 1 | INF-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T11:15:09 | 0 | maaiveld | 2 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | sterke |  | goed | [8 empty] | 0.2
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF01 | 1 | CW2MF01-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T11:33:07 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 880 | 6.9 | -118 | 0.2 |  | 23.9 | 0.88 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF02 | 1 | CW2MF02-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T11:36:30 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 814 | 7.09 | -164 | 0.2 |  | 24.1 | 0.16 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF10 | 1 | CW2MF10-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T13:41:16 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 676 | 6.91 | -128 | 0.2 |  | 24.2 | 0.34 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF09 | 1 | CW2MF09-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T13:46:43 | 0 | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  |  | matige |  | goed | [5 empty] | 712 | 6.9 | -132 | 0.1 |  | 24.2 | 0.78 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2_EFF | 1 | CW2_EFF-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T13:57:01 | 0 | maaiveld | 3 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | zwakke |  | goed | [5 empty] | 704 | 6.88 | -146 | 0.3 |  | 24 | 0.75 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF05 | 1 | CW1MF05-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T14:55:06 | 0 | maaiveld | 2 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 755 | 7.02 | -133 | 0.1 |  | 24.8 | 0.36 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF06 | 1 | CW1MF06-1-1 | 2024-08-13T00:00:00 | 1899-12-30T15:05:14 |  | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 799 | 7.05 | -134 | 0.3 |  | 23.8 | 0.37 | mg/l |  | 13
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF02 | 1 | CW3MF02-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T09:14:48 | 0 | maaiveld | 3 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | sterke |  | goed | [5 empty] | 1090 | 6.9 | -109 | 0.2 |  | 24
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF01 | 1 | CW3MF01-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T09:18:35 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 1155 | 6.8 | -131 | 0.2 |  | 22.9 | 0.41 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF06 | 1 | CW3MF06-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T09:23:19 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 1064 | 7.11 | -163 | 0.2 |  | 22.8 | 0.22 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF05 | 1 | CW3MF05-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T09:35:09 | 0 | maaiveld | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 934 | 7.08 | -159 | 0.2 |  | 24.1 | 0.28 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3_EFF | 1 | CW3_EFF-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T10:30:47 | 0 | maaiveld | 3 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | zwakke |  | goed | [5 empty] | 919 | 7.01 | -141 | 0.3 |  | 23.8 | 0.48 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF10 | 1 | CW3MF10-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T11:31:08 | 0 | maaiveld | 3 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 887 | 7.02 | -132 | 2 |  | 23.5 | 0.41 | mg/l
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF09 | 1 | CW3MF09-1-1 | 2024-08-14T00:00:00 | 1899-12-30T11:36:23 | 0 | maaiveld | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige |  | goed | [5 empty] | 1036 | 6.91 | -117 | 0.1 |  | 24 | 4.7 | mg/l