## Analyseresultaten
Analysis | Unit | 14212205-001 | 14212205-002 | 14212205-003 | 14212205-004 | 14212205-005 | 14212205-006 | 14212206-001 | 14212206-002 | 14213114-001 | 14213114-002 | 14213114-003 | 14213114-004 | 14213114-005 | 14213114-006 | 14213115-001 | 14213115-002 | 14214080-001 | 14214080-002 | 14214080-003 | 14214080-004 | 14214080-005 | 14214080-006
Projectcode |  | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120
Projectnaam |  | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht | Griftpark te Utrecht
Monsteromschrijving |  | CW1MF01-1-4 | CW1MF02-1-4 | CW1MF05-1-3 | CW1MF06-1-3 | CW1MF09-1-4 | CW1MF10-1-4 | CW1_EFF-1-3 | INF-1-3 | CW2MF01-1-3 | CW2MF02-1-3 | CW2MF05-1-3 | CW2MF06-1-3 | CW2MF09-1-3 | CW2MF10-1-3 | CW2_EFF-1-4 | CW3_EFF-1-3 | CW3MF01-1-3 | CW3MF02-1-3 | CW3MF05-1-3 | CW3MF06-1-3 | CW3MF09-1-3 | CW3MF10-1-3
Rapport status |  | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd | Gerapporteerd
Validatie status |  | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd | Gevalideerd
Rapport Datum |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07
Start Datum |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18
DOC | mg/l | 11 | 13 | 11 | 12 | 9,8 | 11 | 17 | 16 | 22 | 14 | 18 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9,8 | 11 | 1,1 | 8,4 | 13 | 10
TOC | mg/l | 11 | 13 | 11 | 12 | 9,8 | 11 | 11 | 50 | 13 | 14 | 17 | 13 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 1,5 | 8,6 | 14 | 11
METALEN
Ijzer (2+) | mg/l | 23 | 0,4 | 23 | 2,2 | 23 | 1,7 | 10 | 1,2 | 12 | 0,6 | 35 | 4,2 | 21 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | 25 | 0,5 | 2,5 | 0,8 | 24 | 3,4
Mangaan (II) | mg/l | 3,9 | 0,9 | 4,0 | 0,9 | 3,6 | 1,6 | 3,3 | 0,9 | 2,6 | 1,0 | 6,7 | 2,0 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 3,8 | 0,8 | 6,9 | 0,9 | 3,6 | 1,3
ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (totaal) | µg/l | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 16 | 29 | 27 | 28 | 15 | 27 | 23 | 26 | 26 | 22 | 22 | 27 | <2,0 | 27 | 19 | 27
sulfide (vrij) | mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
fosfor (totaal) | mgP/l | 1,9 | 0,84 | 1,4 | 0,91 | 0,93 | 0,53 | 0,97 | 0,90 | 1,2 | 0,79 | 1,1 | 0,97 | 1,5 | 0,57 | 0,58 | 0,73 | 1,7 | 0,45 | 0,35 | 0,80 | 2,5 | 1,2
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen | µg/l | 480 | 480 | 570 | 550 | 330 | 560 | 140 | 610 | 530 | 520 | 110 | 580 | 570 | 660 | 670 | 230 | 550 | 590 | 3,5 | 450 | 170 | 750
tolueen | µg/l | <10 | 60 | 11 | 75 | <5,0 | <10 | <5,0 | 140 | <5,0 | 97 | 1,5 | 31 | 12 | 34 | 14 | 6,8 | 13 | 49 | 0,40 | 29 | 1,4 | 38
ethylbenzeen | µg/l | 480 | 360 | 450 | 440 | 130 | 370 | 73 | 690 | 500 | 470 | 24 | 420 | 260 | 400 | 410 | 190 | 140 | 650 | 4,4 | 320 | 25 | 550
o-xyleen | µg/l | 270 | 190 | 250 | 180 | 140 | 220 | 40 | 260 | 230 | 200 | 13 | 210 | 130 | 210 | 250 | 65 | 110 | 240 | 2,1 | 150 | 13 | 240
p- en m-xyleen | µg/l | 140 | 220 | 150 | 190 | 65 | 130 | 17 | 450 | 180 | 300 | 8,7 | 230 | 110 | 190 | 200 | 44 | 59 | 280 | 1,8 | 130 | 6,2 | 200
xylenen (0.7 factor) | µg/l | 410 | 410 | 400 | 370 | 205 | 350 | 57 | 710 | 410 | 500 | 21,7 | 440 | 240 | 400 | 450 | 109 | 169 | 520 | 3,9 | 280 | 19,2 | 440
totaal BTEX (0.7 factor) | µg/l | 1377 | 1310 | 1431 | 1435 | 668,5 | 1287 | 273,5 | 2150 | 1443,5 | 1587 | 157,2 | 1471 | 1082 | 1494 | 1544 | 535,8 | 872 | 1809 | 12,2 | 1079 | 215,6 | 1778
naftaleen | µg/l | 1600 | 2700 | 1100 | 2600 | 230 | 2200 | 530 | 5400 | 1900 | 3100 | 42 | 1800 | 160 | 1900 | 2700 | 1100 | 32 | 3000 | 12 | 2000 | 14 | 3400
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen | µg/l | 4,8 | 2600 | 840 | 1800 | 320 | 1700 | 150 | 3700 | 510 | 1200 | 1,4 | 280 | 110 | 710 | 350 | 0,79 | 0,17 | 1400 | 0,04 | 270 | 3,2 | 2100
acenaftyleen | µg/l | <0,1 | 140 | <0,1 | 120 | <0,1 | 85 | 25 | 250 | <0,1 | 130 | <0,1 | 38 | 2,3 | 58 | 110 | 1,8 | 0,11 | 80 | <0,1 | 25 | 0,20 | 78
acenafteen | µg/l | 0,16 | 140 | <0,1 | 120 | <0,1 | 75 | 26 | 210 | <0,1 | 100 | <0,1 | 32 | 1,4 | 41 | 100 | 5,5 | <0,1 | 110 | <0,1 | 39 | 0,12 | 73
fluoreen | µg/l | 0,10 | 53 | 0,05 | 35 | <0,05 | <20 | 7,9 | 130 | <0,05 | 41 | <0,05 | 10 | 0,51 | 13 | 44 | 1,8 | <0,05 | 32 | <0,05 | 9,2 | <0,05 | 21
fenantreen | µg/l | 0,09 | 24 | 0,06 | 6,5 | <0,01 | 1,6 | 1,6 | 130 | <0,01 | 13 | <0,01 | 2,8 | 0,13 | 3,4 | 3,1 | 0,35 | 0,01 | 11 | <0,01 | 3,0 | <0,01 | 5,4
antraceen | µg/l | 0,01 | 4,4 | 0,01 | 0,63 | <0,01 | 0,17 | 0,20 | 28 | <0,01 | 3,5 | <0,01 | 0,55 | <0,01 | 0,73 | 0,50 | 0,07 | <0,01 | 2,4 | <0,01 | 0,55 | <0,01 | 0,99
fluoranteen | µg/l | 0,01 | 0,69 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | 0,04 | 0,03 | 12 | <0,01 | 0,69 | <0,01 | 0,08 | <0,01 | 0,06 | 0,04 | <0,01 | <0,01 | 0,42 | <0,01 | 0,09 | <0,01 | 0,10
pyreen | µg/l | <0,02 | 0,60 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 15 | <0,02 | 0,63 | <0,02 | 0,07 | <0,02 | 0,03 | 0,04 | <0,02 | <0,02 | 0,36 | <0,02 | 0,07 | <0,02 | 0,06
benzo(a)antraceen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 2,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
chryseen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 2,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
benzo(b)fluoranteen | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1,0 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
benzo(k)fluoranteen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,35 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
benzo(a)pyreen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,4 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
dibenz(a,h)antraceen | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,12 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
benzo(ghi)peryleen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,43 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
indeno(1,2,3-cd)pyreen | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,52 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
pak-totaal (16 van EPA) | µg/l | 5,2 | 3000 | 840 | 2100 | 320 | 1900 | 210 | 4500 | 510 | 1500 | 1,4 | 360 | 110 | 820 | 600 | 10 | <0,42 | 1600 | <0,42 | 350 | 3,5 | 2300
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) | µg/l | 4,952 | 2629,132 | 840,119 | 1807,202 | 320,063 | 1701,852 | 151,872 | 3877,3 | 510,063 | 1217,232 | 1,463 | 283,472 | 110,186 | 714,232 | 353,682 | 1,259 | 0,236 | 1413,862 | 0,103 | 273,682 | 3,263 | 2106,532
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 | µg/l | 2000 | 5500 | 1700 | 3700 | 460 | 3200 | 1100 | 9000 | 3800 | 6000 | 65 | 4000 | 250 | 3500 | 4600 | 1500 | <25 | 8900 | <25 | 4000 | <25 | 5100
fractie C12-C22 | µg/l | 35 | 1900 | <25 | 1200 | 25 | 770 | 320 | 4700 | 40 | 2200 | <25 | 1100 | 30 | 910 | 1400 | 410 | <25 | 1900 | <25 | 1000 | <25 | 1200
fractie C22-C30 | µg/l | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 55 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
fractie C30-C40 | µg/l | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
totaal olie C10 - C40 | µg/l | 2100 | 7400 | 1700 | 4900 | 500 | 4000 | 1400 | 14000 | 3900 | 8200 | 95 | 5100 | 280 | 4400 | 6000 | 2000 | <50 | 11000 | <50 | 5000 | <50 | 6300
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride | mg/l | 67 | 68 | 67 | 67 | 65 | 67 | 58 | 68 | 68 | 68 | 62 | 67 | 62 | 67 | 67 | 51 | 63 | 70 | 68 | 70 | 62 | 69
nitriet | mg/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3
nitriet-N | mgN/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
nitraat | mg/l | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | <0,75
nitraat-N | mgN/l | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17 | <0,17
sulfaat | mg/l | 32 | 68 | 16 | 42 | <5 | 50 | 16 | 81 | 54 | 68 | <5 | 40 | <5 | 42 | 55 | 31 | <5 | 58 | 10 | 61 | <5 | 46

## Watermonstergegevens
Werknummer | Project | Meetpunt | Filternummer | Monsternummer | Datum | Tijd | Grondwaterstand | Referentieniveau | Voorpompvolume | Opbrengst | Drijflaag | Bovenkant Drijflaag | Zaklaag | Bovenkant Zaklaag | Kleur 1 | Kleur 2 | Geur | Geursterkte | PID | Helderheid | EGV minuut 1 | EGV minuut 2 | EGV minuut 3 | EGV1 | EGV2 | EGV3 | PH | Redox | Voorpompdebiet | Voorpomptijd | Temperatuur | Zuurstof | Zuurstof eenheid | Luchtdruk | Troebelheid | Opmerking
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF10 | 1 | CW1MF10-1-4 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T11:13:42 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 950 | 7.18 | -112 | 0.2 |  | 9.5 | 0.42 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF09 | 1 | CW1MF09-1-4 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T11:49:36 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | slecht |  |  |  |  | licht |  |  | geen | [7 empty] | 855 | 7.09 | -108 | 0.2 |  | 9.8 | 3.08 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF02 | 1 | CW1MF02-1-4 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T14:13:43 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 890 | 7.08 | -153 | 0.1 |  | 9.2 | 0.39 | mg/l |  | 5
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF01 | 1 | CW1MF01-1-4 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T14:18:24 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 965 | 6.95 | -123 | 0.2 |  | 9.5 | 2.3 | mg/l |  | 7
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1_EFF | 1 | CW1_EFF-1-3 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T11:55:26 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | zwakke | [7 empty] | 940 | 7.08 | -80 | 0.2 |  | 9.6 | 4.5 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | INF | 1 | INF-1-3 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T11:23:37 |  | bovenkant peilbuis | [6 empty] | licht |  | carbolineumgeur | sterke
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF05 | 1 | CW1MF05-1-3 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T12:07:17 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 1280 | 6.99 | -122 | 0.2 |  | 9.6 | 3.1 | mg/l |  | 7
240120 | Griftpark te Utrecht | CW1MF06 | 1 | CW1MF06-1-3 | 2024-12-16T00:00:00 | 1899-12-30T12:02:08 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 1340 | 7.12 | -139 | 0.2 |  | 9.6 | 0.39 | mg/l |  | 12
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF05 | 1 | CW2MF05-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T13:14:44 | 0 | bovenkant peilbuis | 0.2 | slecht | [6 empty] | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 890 | 7.33 | -152 | 0.1 |  | 9.5 | 0.6 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF06 | 1 | CW2MF06-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T11:12:15 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 1040 | 6.98 | -142 | 0.2 |  | 9.6 | 0.37 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF01 | 1 | CW2MF01-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T10:36:22 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 802 | 6.95 | -99 | 0.2 |  | 9.6 | 3.51 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF02 | 1 | CW2MF02-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T10:33:01 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 1140 | 7.18 | -1.35 | 0.2 |  | 9.1 | 0.36 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF10 | 1 | CW2MF10-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T14:56:45 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 536 | 7.02 | -115 | 0.2 |  | 9.5 | 0.49 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2MF09 | 1 | CW2MF09-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T14:55:00 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 622 | 7.05 | -122 | 0.1 |  | 8.7 | 5.7 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW2_EFF | 1 | CW2_EFF-1-4 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T09:11:19 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | zwakke | [7 empty] | 615 | 7.09 | -87 | 0.2 |  | 9.5 | 0.51 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3_EFF | 1 | CW3_EFF-1-3 | 2024-12-17T00:00:00 | 1899-12-30T09:18:32 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | goed |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | zwakke | [7 empty] | 799 | 6.99 | -82 | 0.2 |  | 9.5 | 0.52 | mg/l |  | 7
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF02 | 1 | CW3MF02-1-3 | 2024-12-18T00:00:00 | 1899-12-30T09:41:10 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | sterke | [7 empty] | 850 | 6.92 | -145 | 0.2 |  | 9.6 | 0.49 | mg/l |  | 9
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF01 | 1 | CW3MF01-1-3 | 2024-12-18T00:00:00 | 1899-12-30T09:53:23 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 1102 | 7.09 | -106 | 0.2 |  | 9.8 | 4.3 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF06 | 1 | CW3MF06-1-3 | 2024-12-18T00:00:00 | 1899-12-30T12:24:03 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 844 | 7.06 | -112 | 0.2 |  | 8.7 | 42 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF05 | 1 | CW3MF05-1-3 | 2024-12-18T00:00:00 | 1899-12-30T12:29:27 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 690 | 6.98 | -89 | 0.2 |  | 8.6 | 6.9 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF10 | 1 | CW3MF10-1-3 | 2024-12-18T00:00:00 | 1899-12-30T14:02:11 | 0 | bovenkant peilbuis | 2 | matig |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 645 | 7.01 | -105 | 0.2 |  | 8.7 | 0.61 | mg/l |  | 8
240120 | Griftpark te Utrecht | CW3MF09 | 1 | CW3MF09-1-3 | 2024-12-18T00:00:00 | 1899-12-30T13:04:55 | 0 | bovenkant peilbuis | 1 | slecht |  |  |  |  | licht |  | carbolineumgeur | matige | [7 empty] | 712 | 7.1 | -89 | 0.2 |  | 8.9 | 5.3 | mg/l |  | 9